Прайс - лист

на установку очистки питьевой воды «АЭРОМАГ»

| № | Параметры | Модель «АЭРОМАГА» |
| --- | --- | --- |
|  |  | «АЭРОМАГ-А» | «АЭРОМАГ-В» | «АЭРОМАГ-С» |
| 1 | Габаритные размеры корпуса Д*Ш*В | 1080*1080*2380 | 1350*1350*2390 | 1750*2000*2390 | 1080*1080*2380 | 1350*1350*2390 | 1750*2000*2390 | 1080*1080*2380 | 1350*1350*2390 | 1750*2000*2390 |
| 2 | Производительность «АЭРОМАГа»,м3/сутки | 0.9 | 1.6 | 2 | 0.9 | 1.6 | 2 | 0.9 | 1.6 | 2 |
| 3 | Содержание железа в воде мг/литр | До 3 | До 8 | До 24 |
| 4 | Кол-во кавитаторов в «АЭРОМАГе» | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Дополнительный скважинный насос | - | - | Водолей БЦПЭ 0,5-50У (напор 50-75 м., пр-ть 1.8-3.6 м3/час, мощность 970 Вт) |
| 6 | Стоимость, руб. | 100950 | 119320 | 139200 | 108510 | 126900 | 146800 | 114640 | 137700 | 154510 |

1. Все модели «АЭРОМАГов» обязательно комплектуются погружными насосами за счёт покупателя:

-Grundfos SQ 2-55 – 32 000 руб., (из расчёта 1 санузел + кухня),

-Grundfos SQ 3-55 – 33 600 руб., (из расчёта 2 санузла + кухня),

-Grundfos SQ 5-70 – 48 500 руб.,/ при насосе Grundfos SQ 5-50 – 37 000 руб., срок поставки минимум 2 месяца (из расчёта 3-4 санузла + кухня).

2. Обязательно покупателю иметь аккумулятор воды (гидробак) на все модели «АЭРОМАГов» объёмом не менее 200 литров.

3. Если содержание железа в воде более 24 мг/литр , то производится индивидуальный расчёт модели «АЭРОМАГа», количества кавитаторов и выбор дополнительного насоса в нём под каждый конкретный случай(выбор рабочего давления на входе кавитаторов).

4. Потребление электроэнергии для очистки и подачи воды в дом на«АЭРОМАГ»:А - 12 кВт/ч в сутки, В – 18 кВт/ч в сутки, С – 24 кВт/ч в сутки. В целях экономии электроэнергии на все модели «АЭРОМАГа» заказчик может приобрести блок БИОТАЙМЕР. Цена 6 200 руб. БИОТАЙМЕР устанавливается на питание циркуляционного насоса, а в «АЭРОМАГе-С» ещё и на доп., погружной циркуляционный насос высокого давления. Режимы работы БИОТАЙМЕРа устанавливает заказчик в зависимости от качества очищаемой воды (экономия электроэнергии от 20% до 50%). При тарифе 4 руб., за кВт цена за эл-энергию для «АЭРОМАГОВ» А-12х4руб.,=48 руб.,В-18х4руб.,=72руб.,С-24х4руб.,=96руб.

5. Любая модель «АЭРОМАГа» может комплектоваться УОФ УФТ С-1(2;4) обеззараживателем, который приобретается за счёт покупателя и монтируется им перед гидробаком в доме . Прайс лист на УФО.

| Тип УФО | ЦЕНА руб. |
| --- | --- |
| УОФ УФТ С-1 | 32 780 |
| УОФ УФТ С-2 | 65 120 |
| УОФ УФТ С-4 | 81 730 |